## Sheet1
Set point | Voltage | Act reading | 0.4 | [5 empty] | Calc. Temp | Disp Temp | +/- Error
25 | 0.25146 | 24 | 100 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.0085881 | 1.0086 | 24.9914 | 25 | 0 | 1 | 0.041667
30 | 0.30153 | 30 | 120 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.010306 | 1.0103 | 29.9897 | 30 | 0 | 0 | 0
35 | 0.3516 | 36 | 140 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.012023 | 1.012 | 34.988 | 35 | 0 | -1 | -0.027778
40 | 0.40166 | 40 | 160 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.013741 | 1.0137 | 39.9863 | 40 | 0 | 0 | 0
45 | 0.45173 | 46 | 180 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.015459 | 1.0155 | 44.9845 | 45 | 0 | -1 | -0.021739
50 | 0.5018 | 50 | 200 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.017176 | 1.0172 | 49.9828 | 50 | 0 | 0 | 0
55 | 0.56187 | 56 | 224 | 0.24554 | 0.0043784 | 0.01752 | 0.96359 | 0.036414 | 55.9808 | 56 | 1 | 0 | 0
60 | 0.60193 | 60 | 240 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.020611 | 1.0206 | 59.9794 | 60 | 0 | 0 | 0
65 | 0.652 | 66 | 260 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.022329 | 1.0223 | 64.9777 | 65 | 0 | -1 | -0.015152
70 | 0.70207 | 72 | 280 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.024047 | 1.024 | 69.976 | 70 | 0 | -2 | -0.027778
75 | 0.75214 | 76 | 300 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.025764 | 1.0258 | 74.9742 | 75 | 0 | -1 | -0.013158
80 | 0.8022 | 82 | 320 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.027482 | 1.0275 | 79.9725 | 80 | 0 | -2 | -0.02439
85 | 0.85227 | 86 | 340 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.0292 | 1.0292 | 84.9708 | 85 | 0 | -1 | -0.011628
90 | 0.90234 | 92 | 360 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.030917 | 1.0309 | 89.9691 | 90 | 0 | -2 | -0.021739
95 | 0.95241 | 96 | 380 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.032635 | 1.0326 | 94.9674 | 95 | 0 | -1 | -0.010417
98 | 0.98245 | 100 | 392 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.033665 | 1.0337 | 97.9663 | 98 | 0 | -2 | -0.02
50 | 0.5018 | 50 | 200 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.017176 | 1.0172 | 49.9828 | 50 | 0 | 0 | 0
51 | 0.51181 | 52 | 204 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.01752 | 1.0175 | 50.9825 | 51 | 0 | -1 | -0.019231
52 | 0.52183 | 52 | 208 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.017863 | 1.0179 | 51.9821 | 52 | 0 | 0 | 0
53 | 0.53184 | 54 | 212 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.018207 | 1.0182 | 52.9818 | 53 | 0 | -1 | -0.018519
54 | 0.54185 | 54 | 216 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.01855 | 1.0186 | 53.9815 | 54 | 0 | 0 | 0
55 | 0.55187 | 56 | 220 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.018894 | 1.0189 | 54.9811 | 55 | 0 | -1 | -0.017857
56 | 0.56188 | 56 | 224 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.019237 | 1.0192 | 55.9808 | 56 | 0 | 0 | 0
57 | 0.57189 | 58 | 228 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.019581 | 1.0196 | 56.9804 | 57 | 0 | -1 | -0.017241
58 | 0.58191 | 58 | 232 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.019924 | 1.0199 | 57.9801 | 58 | 0 | 0 | 0
59 | 0.59192 | 60 | 236 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.020268 | 1.0203 | 58.9797 | 59 | 0 | -1 | -0.016667
60 | 0.60193 | 60 | 240 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.020611 | 1.0206 | 59.9794 | 60 | 0 | 0 | 0
61 | 0.61195 | 62 | 244 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.020955 | 1.021 | 60.9791 | 61 | 0 | -1 | -0.016129
62 | 0.62196 | 62 | 248 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.021299 | 1.0213 | 61.9787 | 62 | 0 | 0 | 0
63 | 0.63197 | 64 | 252 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.021642 | 1.0216 | 62.9784 | 63 | 0 | -1 | -0.015625
64 | 0.64199 | 64 | 256 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.021986 | 1.022 | 63.978 | 64 | 0 | 0 | 0
65 | 0.652 | 66 | 260 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.022329 | 1.0223 | 64.9777 | 65 | 0 | -1 | -0.015152
66 | 0.66202 | 68 | 264 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.022673 | 1.0227 | 65.9773 | 66 | 0 | -2 | -0.029412
67 | 0.67203 | 68 | 268 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.023016 | 1.023 | 66.977 | 67 | 0 | -1 | -0.014706
68 | 0.68204 | 70 | 272 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.02336 | 1.0234 | 67.9766 | 68 | 0 | -2 | -0.028571
69 | 0.69206 | 70 | 276 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.023703 | 1.0237 | 68.9763 | 69 | 0 | -1 | -0.014286
70 | 0.70207 | 72 | 280 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.024047 | 1.024 | 69.976 | 70 | 0 | -2 | -0.027778
71 | 0.71208 | 72 | 284 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.02439 | 1.0244 | 70.9756 | 71 | 0 | -1 | -0.013889
72 | 0.7221 | 73 | 288 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.024734 | 1.0247 | 71.9753 | 72 | 0 | -1 | -0.013699
73 | 0.73211 | 73 | 292 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.025077 | 1.0251 | 72.9749 | 73 | 0 | 0 | 0
74 | 0.74212 | 75 | 296 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.025421 | 1.0254 | 73.9746 | 74 | 0 | -1 | -0.013333
75 | 0.75214 | 75 | 300 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.025764 | 1.0258 | 74.9742 | 75 | 0 | 0 | 0
76 | 0.76215 | 77 | 304 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.026108 | 1.0261 | 75.9739 | 76 | 0 | -1 | -0.012987
77 | 0.77216 | 77 | 308 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.026451 | 1.0265 | 76.9736 | 77 | 0 | 0 | 0
78 | 0.78218 | 79 | 312 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.026795 | 1.0268 | 77.9732 | 78 | 0 | -1 | -0.012658
79 | 0.79219 | 79 | 316 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.027138 | 1.0271 | 78.9729 | 79 | 0 | 0 | 0
80 | 0.8022 | 81 | 320 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.027482 | 1.0275 | 79.9725 | 80 | 0 | -1 | -0.012346
81 | 0.81222 | 81 | 324 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.027825 | 1.0278 | 80.9722 | 81 | 0 | 0 | 0
82 | 0.82223 | 83 | 328 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.028169 | 1.0282 | 81.9718 | 82 | 0 | -1 | -0.012048
83 | 0.83225 | 83 | 332 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.028513 | 1.0285 | 82.9715 | 83 | 0 | 0 | 0
84 | 0.84226 | 85 | 336 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.028856 | 1.0289 | 83.9712 | 84 | 0 | -1 | -0.011765
85 | 0.85227 | 85 | 340 | 0.25 | -8.5852e-05 | -0.00034352 | -0.0292 | 1.0292 | 84.9708 | 85 | 0 | 0 | 0
|  |  | Average | 0.24991 |  |  | -0.023188 | 1.0232 | 0.24991 |  |  |  | -0.0097309
[9 empty] | 0.99726 |  |  |  | 1.0135
0.99726