## Sheet1
Set point | Voltage | Act reading | 0.2048 | [5 empty] | Calc. Temp | Disp Temp | +/- Error
25 | 0.25146 | 24 | 13 | 1.9231 | 0.01814 | 0.94779 | 0.4535 | 0.5465 | 25.2358 | 26 | 1
30 | 0.30153 | 30 | 15 | 2 | -0.058783 | -3.0713 | -1.7635 | 2.7635 | 29.1183 | 30 | 0
35 | 0.3516 | 36 | 18 | 1.9444 | -0.0032275 | -0.16863 | -0.11296 | 1.113 | 34.9419 | 35 | 0
40 | 0.40166 | 40 | 21 | 1.9048 | 0.036455 | 1.9047 | 1.4582 | -0.4582 | 40.7656 | 41 | 1
45 | 0.45173 | 46 | 23 | 1.9565 | -0.015305 | -0.79966 | -0.68872 | 1.6887 | 44.648 | 45 | 0
50 | 0.5018 | 50 | 26 | 1.9231 | 0.01814 | 0.94779 | 0.907 | 0.093 | 50.4716 | 51 | 1
55 | 0.56187 | 56 | 29 | 1.8966 | 0.044665 | 2.3337 | 2.4566 | -1.4566 | 56.2953 | 57 | 2
60 | 0.60193 | 60 | 31 | 1.9355 | 0.0057331 | 0.29955 | 0.34398 | 0.65602 | 60.1777 | 61 | 1
65 | 0.652 | 66 | 33 | 1.9697 | -0.02848 | -1.488 | -1.8512 | 2.8512 | 64.0602 | 65 | 0
70 | 0.70207 | 72 | 36 | 1.9444 | -0.0032275 | -0.16863 | -0.22593 | 1.2259 | 69.8838 | 70 | 0
75 | 0.75214 | 76 | 39 | 1.9231 | 0.01814 | 0.94779 | 1.3605 | -0.3605 | 75.7075 | 76 | 1
80 | 0.8022 | 82 | 41 | 1.9512 | -0.010003 | -0.52262 | -0.80021 | 1.8002 | 79.5899 | 80 | 0
85 | 0.85227 | 86 | 44 | 1.9318 | 0.0093987 | 0.49107 | 0.79889 | 0.20111 | 85.4135 | 86 | 1
90 | 0.90234 | 92 | 46 | 1.9565 | -0.015305 | -0.79966 | -1.3774 | 2.3774 | 89.296 | 90 | 0
95 | 0.95241 | 96 | 49 | 1.9388 | 0.0024414 | 0.12756 | 0.23193 | 0.76807 | 95.1196 | 96 | 1
98 | 0.98245 | 100 | 50 | 1.96 | -0.018783 | -0.98139 | -1.8407 | 2.8407 | 97.0608 | 98 | 0
|  |  | Average | 1.9412 |  |  | 0.21396 | 1.0406 | 1.9412
|  |  | Av. Dev. | 0.019139 |  |  |  |  | 1.0406